莆田市胶粘剂、涂料（涉及VOC相关项目）产品质量监督

抽查实施细则

（2025年版）

PTSJDC-1004.01.2025

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每类产品抽取样品2份，其中1份作为检验样品，另1份作为备用样品。

当独立包装产品质量≤10kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。 在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品：由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀，抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 溶剂型木器涂料 | 抽取不低于1kg/桶的样品2份 （固化剂、稀释剂按配比抽取适量样品各2份） |
| 内墙涂料、装饰板涂料 | 抽取不低于2kg/份的样品2份 |
| 建筑室内用腻子 | 抽取不低于3kg/份的样品2份 |
| 鞋和箱包用胶粘剂、装饰装修用胶粘剂 | 抽取不低于1kg/桶的样品2份 |

2 检验依据

表2水性墙面涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 | A | / |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 | A | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表3装饰板涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 | A | / |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 | A | / |
| 3 | 苯含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 | A | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4　溶剂型木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 | A | / |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 | A | / |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表5　鞋和箱包用胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 19340-2014 | GB 18583-2008 | A | / |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 19340-2014 | GB 18583-2008 | A | / |
| 3 | 总挥发性有机物 | GB 19340-2014 | GB 18583-2008 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表6　装饰装修用胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | A | / |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | A | / |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | A | / |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | A | / |
| A类为极重要质量项目 B类为重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19340-2014  鞋和箱包用胶粘剂

GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583-2008  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

相关的法律法规、部门规章和规定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。