2023年移动式压力容器使用单位特种设备监督检查“双随机”抽查情况汇总表

| 序号 | 被检查企业名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建金汉新能源有限公司 | 韦贤贵、陈凤、王振文、林超 | 2023.05.16 | 应急（专项）预案过于简单、没有明确的预想事故及相关处置预案人员分工及实施要点，应急演练流于形式，不符合要求。（2022年11月演练及记录） | 已整改 |
| 2 | 福建永创物流有限公司 | 韦贤贵、陈凤、王振文、林超 | 2023.05.17 | 1、没有制定2023年度应急演练计划；2、两个压力表检定证书已过有效期未重新检定仍在试验（出厂编号：HY72521852146、HY72521852147）. | 已整改 |
| 3 | 莆田市纵横危险品运输有限公司 | 韦贤贵、陈凤、王振文、林超 | 2023.05.17 | 1、缺少一个R2证件作业人员；2、未制定今年（2023年）应急演练计划；3、两个安全阀超期未检。 | 已整改 |
| 4 | 福建海投新能源有限公司 | 韦贤贵、陈凤、王振文、林超 | 2023.05.16 | 1、2022至今特种设备自查记录本标记异常或安全阀到期提示记录不符合要求；2、2022至今未见有效设备故障、异常情况处理记录，不符合要要求；3、未按新出台的安全主体责任监督管理规定落实安全员、安全总监、安全负责人任命，制度上墙。 | 已整改 |
| 5 | 福建中闽物流有限公司 | 韦贤贵、陈凤、王振文、林超 | 2023.05.16 | 1、设备档案方面：2023年3月、4月事故隐患排查和整治记录照片相同，4月份两台设备同一问题处理后照片相同，不符合要求。 2、尚未按新出台使用单位安全主体责任监督管理规定落实安全员、安全总监、安全负责人任命及相关制度上墙；郑伟（安全负责人）未取得特种设备安全管理人员资质证书。 | 已整改 |
| 6 | 空气化工产品（莆田）有限公司 | 韦贤贵、陈凤、王振文、林超 | 2023.05.16 | 1、2023年3月28日应急演练记录不完善，未体现各小组人员名单及在演练中具体工作内容；2、闽B5051挂、闽B52675罐内压力表没有标识上下压力限位线。 | 已整改 |
| 7 | 福建新气源燃气有限公司 | 韦贤贵、陈凤、王振文、林超 | 2023.05.16 | 已办理特种设备停用 |  |